РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

СЕРАФИМОВИЧСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Отрожкинское сельское поселение

Отрожкинский сельский Совет

РЕШЕНИЕ

04 июня    2021г                                                                                                                № 17

«О     принятии   и      утверждении       «Программы

Комплексного    развития     систем   коммунальной

инфраструктуры          Отрожкинского       сельского

поселения    Серафимовичского      муниципального

района  Волгоградской  области на 2021-2024 годы»

На основании действующего  генерального плана, утвержденного Решением Отрожкинского сельского Совета   № 3  от 04 февраля 2014 года «Об утверждении генерального плана и установлении границ населенных пунктов Отрожкинского сельского поселения Серафимовичского муниципального района Волгоградской области»

Отрожкинский  сельский    Совет

РЕШИЛ:

- Принять  и  утвердить  «Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Отрожкинского  сельского поселения Серафимовичского района Волгоградской области  на 2021-2024 годы» до 04 февраля 2024 года.

2.  Настоящее решение вступает в силу со дня  подписания   и распространяет свое       действие с 01  января 2021 года.

3.  Обнародовать настоящее  Решение  на информационных  стендах администрации

и разместить на официальном сайте в сети «Интернет»

Глава  Отрожкинского

сельского    поселения:                                                   Г.П.Коновалова

Программа комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры Отрожкинского сельского поселения
Серафимовичского района Волгоградской области

на 2021-2024 годы:

х. Отрожки, 2021 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	ПАСПОРТ	3

2.	ВВЕДЕНИЕ	4

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОТРОЖКИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ……………………5

3.1.	Общие сведения	5

3.2.	Социально-экономические данные	6

3.3.	Потенциал развития	6

4.	ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ	7

4.1.Оценка экономической эффективности мероприятий……………………………………….8

5.	КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ УТИЛИЗАЦИИ (ЗАХОРОНЕНИЯ) ТБО	8

6.	КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ	9

6.1.	Комплекс мероприятий	10

7.МЕХАНИЗМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПКРСКИ…………………………………………………10

7.1. Оценка суммарных затрат на реализацию ПКРСКИ……………………………………………10

# ПАСПОРТ

| Наименование программы | Комплексная программа развития систем коммунальной инфраструктуры Отрожкинского сельского поселения Серафимовичского района Волгоградской области на 2012-2020 годы: |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральная целевая программа «Комплексная программа модернизации и реформирования ЖКХ на 2010-2020 годы.»; Федеральный закон от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Прогноз социально-экономического развития Отрожкинского сельского поселения Серафимовичского муниципального района на очередной 2012 год и плановый период 2013-2015 годов. |
| Заказчик программы | Администрация Отрожкинского сельского поселения Серафимовичского муниципального района |
| Разработчик программы | Администрация Отрожкинского сельского поселения Серафимовичского муниципального района |
| Цели программы | обеспечение к 2020 году собственников жилых домов всеми коммунальными услугами нормативного качества; обеспечение надежной и стабильной поставки коммунальных ресурсов с использованием энергоэффективных технологий и оборудования; обеспечение доступной стоимости жилищно-коммунальных услуг нормативного качества; |
| Задачи программы | комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, повышение надежности и качества предоставляемых услуг; совершенствование финансово-экономических, договорных отношений в жилищно-коммунальном комплексе, обеспечение доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных услуг; повышение операционной эффективности организаций коммунального комплекса (ОКК); программное управление энерго- и ресурсосбережением и повышением энергоэффективности. |
| Сроки реализации программы | Реализация программы планируется на 2012- 2020 годы, в том числе по этапам: 1-й этап 2012-2015годы; 2-й этап 2015-2020 годы. |
| Перечень основных мероприятий | - комплексное развитие систем газоснабжения |
| Исполнители программы | Администрация Отрожкинского сельского поселения |
| Затраты на реализацию программы | Общая смета затрат составляет 950,0 тыс. рублей |
| Источники финансирования Программы | Бюджет поселения – 50,0 тыс.рублей Районный бюджет – 700,0 тыс.рублей Областной бюджет – 200,0 тыс.рублей |
| Экономическая эффективность реализации программы | Положительного экономического эффекта не достигается |
| Система организации контроля за исполнением программы | Реализация программы: Администрация Отрожкинского сельского поселения Контроль реализации: Администрация Серафимовичского муниципального района |

# 2.  ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Отрожкинского сельского поселения Серафимовичского муниципального района Волгоградской области на 2012 – 2020 гг. (Программа) разработана в соответствии со следующими нормативными документами:

Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ (в ред. Федерального закона от 17.07.2009 № 164-ФЗ);

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный Закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в ред. Федерального закона от 25.12.2008 № 281-ФЗ);

Федеральный закон от 27.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Постановление Правительства РФ от 24.05.2007 г. № 316 «Об утверждении правил определения условий деятельности организаций коммунального комплекса, объективное изменение которых влияет на стоимость товаров и услуг этих организаций».

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на перспективный период является важнейшим инструментом, обеспечивающим развитие коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышающим качество производимых для потребителей коммунальных услуг, а также способствующим улучшению экологической ситуации на территории муниципального образования.

Программа направлена на осуществление надежного и устойчивого обеспечения потребителей коммунальными услугами надлежащего качества, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков.

В основу формирования и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования положены следующие принципы:

целеполагания – мероприятия и решения Программы комплексного развития должны обеспечивать достижение поставленных целей;

системности – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры  муниципального образования как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы;

комплексности – формирование Программы развития коммунальной инфраструктуры во взаимосвязи с различными целевыми Программами (федеральными, областными, муниципальными), реализуемыми на территории муниципального образования.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, в части объектов   газоснабжения, а также объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов.

Таким образом, Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Отрожкинского сельского поселения Серафимовичского района Волгоградской области представляет собой увязанный по целям, задачам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования на период 2012 – 2020 гг., а также содержит перспективные мероприятия, сроки реализации которых могут быть изменены в силу объективных обстоятельств.

Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие, под которым предполагается обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов экономики, повышение уровня жизни и условий проживания населения, долговременная экологическая безопасность города и смежных территорий, рациональное использование всех видов ресурсов, современные методы организации инженерных систем.

Программа в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации.

# ХАРАКТЕРИСТИКА ОТРОЖКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕРАФИМОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

  - Общие  сведения

Отрожкинское сельское поселении основано      1927 году. Расположено в западной  части

Волгоградской области в 250 км от города Волгограда, граничит с  Кл-Почтовским, Зимняцким   поселениями.

Занимает площадь  17147,2 гектара.  В поселении проживают 679 человек. Граждане трудоспособного возраста составляют 52% от общей численности населения поселения.

На территории поселения расположено 3 сельских населенных пункта  х. Отрожки, х.Угольский и х. Прилипкинский.

  - Социально-экономические данные

Отрожкинское сельское поселение Серафимовичского муниципального района характеризуется высоким уровнем сельскохозяйственного, ресурсного потенциалов, которые позволяют при благоприятных внешних и внутренних факторах обеспечить самодостаточность и устойчивое развитие территории.

На территории района действуют одно коллективное хозяйство ООО «Дон Агро» и  3 крестьянских (фермерских) хозяйств  и  149  личных подсобных хозяйств.

Таблица 3.1. Основные социально-экономические показатели развития Отрожкинского сельского поселения Серафимовичского муниципального района за 2010 год

| Показатель | Величина |
| --- | --- |
| Численность населения, чел. | 679 |
| Численность экономически активного населения, чел. | 235 |
| Рождаемость, чел./тыс.чел. | 9 |
| Поступление налогов и сборов в местный бюджет в расчете на душу населения, руб. | 1570 |
| Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования в расчете на душу населения, руб. | - |
| Среднедушевые денежные доходы населения, руб. | 3800 |
| Производство продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в расчете на душу населения, руб. | 169040 |
| Оборот розничной торговли в расчете на душу населения, руб. | 7800 |
| Объем платных услуг в расчете на душу населения, руб. | 1400 |

В поселении функционируют 1 фельдшерско–акушерский  пункт,  1 дневная общеобразовательная школа, 1  клуб,  библиотека, 1 почтовое отделение.

На потребительском рынке работают 2 магазина,  1 киоск.

  - Потенциал развития

Стартовый социально-экономический потенциал

Отрожкинское сельское поселение по уровню социально-экономического развития относится к группе территорий  со средним уровнем развития.

Таблица 3.2. Прогноз социально-экономических показателей

| Наименование показателя | Единица измерения | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | тыс.человек | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Рождаемость | детей | 11 | 12 | 12 |
| Продолжительность жизни | лет | 67 | 67 | 67 |
| Доходы населения | млн.руб. | 2,3 | 2,35 | 2,35 |
| Денежные расходы | млн.руб. | 2,25 | 2,3 | 2,3 |
| Фонд заработной платы | млн.руб. | 10.997 | 12,097 | 12,097 |
| Инвестиции в основной капитал | млн.руб. | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| Валовая продукция сельского хозяйства | млн.руб. | 0,09 | 0,1 | 0,1 |
| Объем реализации сельскохозяйственной продукции | млн.руб. | 84,520 | 89,6 | 89,7 |
| Оборот розничной торговли | млн.руб. | 3,0 | 3,5 | 4,0 |

# 4. Общие сведения

Таблица 4.1. Параметры СКИ  Отрожкинского сельского поселения

| № | Показатель | Ед. изм. | 2009 год | 2010 год (оценка) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь жилого фонда: | тыс.кв.м. | 14,5 | 14,5 |
| 2 | Жилые дома (индивидуальные здания) | тыс.кв.м. | 14,5 | 14,5 |
| 3 | Средняя обеспеченность населения жильем | кв.м. на 1 жителя | 20,4 | 20,4 |
| 4 | Количество установленных общедомовых приборов учета, всего: в том числе | шт | - | - |
|  | учета тепла | шт | - | - |
|  | учета электроэнергии | шт | - | - |
|  | учета водоснабжения | шт | - | - |
| 5 | Количество установленных внутридомовых приборов учета холодной и горячей воды | шт | - | - |
| 6 | Количество семей состоящих на учете для улучшения жилищных условий | единиц | 3 | 3 |

Затраты на реализацию  Мероприятий и источники финансирования

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Объемы финанси-рования, т.р. | В том числе, т.р. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Областной бюджет | Местный бюджет (районный) |
| 1 | Перевод на газовое отопление здания КДЦ и администрации | 2013- 2014 | 900000 | 200000 | 700000 |
|  | Итого: | 2012-2014 | 900000 | 200000 | 700000 |

4.1 Оценка экономической эффективности мероприятий

Базовые предпосылки расчетов

В данной программе объемы затрат по мероприятиям рассчитаны ориентировочно.

При формировании инвестиционных и производственных программ необходимо проведение более детальных расчетов затрат и эффектов. Необходимую исходную информацию для таких расчетов возможно будет получить по результатам энергетических обследований соответствующих объектов. Таким образом, представленные расчеты в данном разделе следует рассматривать как укрупненные.

# 5. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ УТИЛИЗАЦИИ (ЗАХОРОНЕНИЯ) ТБО

Общие сведения

Таблица 5.1. Общие сведения

| Наименования | Характеристика |
| --- | --- |
| Собственник инженерных сооружений (полигонов, площадок,пр.) Обслуживающие организации (перечислить) Полигоны (свалки), шт. | Администрация Отрожкинского сельского поселения Площадка под временное складирование ТБО и мусора (свалка) (общей площадью 1,5 га). |

Таблица 5.2. Сельское поселение  Отрожкинское

| Тип объекта размеще-ния (кол-во) | Год пуска в эксплуатации | Площадь объектов,(общая), га | Период на который согласовано использование | Объем накопленный ТБО за 2008г, (тыс.мЗ) | Объем накопленный ТБО за 2009г, (тыс.мЗ) | Тип отходов | Высота склад-я отходов, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Свалка 1 шт | 2007 | 1,0 | 23.03.2010г. | 0,63 | 0,61 | бытовые | 1,2 |

В среднем ежегодный  объём размещения и захоронения на свалке (площадке по временному размещению ТБО и мусора) в  сельском поселении составляет около 0,62 тыс.тонн отходов, из них около 0,57  тыс.м.куб - бытовых отходов, 0,045 тыс.м.куб. - промышленных. На данную свалку производится вывоз  захоронение отходов из хуторов Отрожки, Угольский  и  Прилипкинский.  Введена площадка по временному размещению ТБО и мусора в эксплуатацию - 2007 году (Постановлением главы Серафимовичского муниципального района от 27.03.2007г.).

На свалке  производятся захоронения отходов 4-5 класса опасности в основном от вывозимых населением ТБО и мусора, образуемыми организациями и торговыми точками населённых пунктов сельских поселений. Метод захоронения навалом - размещение на грунте навалом с последующим буртованием и уплотнением. В связи с окончанием срока согласования на размещения отходов и мусора  на площадках под временное складирование ТБО и мусора  администрация Отрожкинского сельского поселения проводит межевание земельной площадки и оформление указанной территории в кадастровой палате и ФРС, с дальнейшим оформлением  земельных участков по складированию ТБО и мусора без фекалий и навоза.

Потребители

В  Отрожкинском сельском поселении вывоз ТБО и мусора осуществляется самовывозом. Администрация сельского поселения оказывают помощь населению в найме транспортных средств для вывоза ТБО и мусора. Проблемы эксплуатации объектов в разрезе: надежность, качество, экологические требования.

# КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

Таблица 6.1. Общие сведения

| Собственник | Администрация Отрожкинского сельского поселения |
| --- | --- |
| Обслуживающие организации | ОАО «Серафимовичмежрайгаз» |
| Протяженность сетей высокого давления, км. | 17,821 |
| Протяженность сетей среднего давления, км. | 2,140 |
| Протяженность сетей низкого давления, км. | 2,882,9 |
| ГРП, шт. | 1 |
| ГРС, шт. | 0 |
| ГРПШ, шт. | 3 |

Таблица 6.2. Характеристика учета в подключенных к СКИ объектах

| Наименование | Всего | Установлено |
| --- | --- | --- |
| МКД | - | - |
| Индивидуальные жилые дома | 50 | 50 |
| Бюджетные учреждения | 1 | 1 |
| Прочие потребители | 2 | 2 |

Таблица 6 .3. Уровень тарифов

| Наименование | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| Население | 1750,0 | 2240,0 |

Комплекс мероприятий

Таблица 10.5. Комплекс мероприятий раздела газоснабжение

| Показатель | Сумма | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт катодной станции | 50,0 |  |  |  | 50,0 | - | - | - |  |  |  |
| Перевод на газовое отопление здания КДЦ и администрации | 900 000 |  |  |  | 300 000 | 600 000 |  |  |  |  |  |
| Итого: | 950,0 |  |  |  | 350,0 | 600,0 |  |  |  |  |  |

# Финансирование мероприятий  газоснабжения предусмотрены за счет:

# -  местного бюджета – 50,0 тыс.рублей;

-  районного бюджета – 700,0 тыс.рублей;

- областного бюджета – 200,0 тыс.рублей

# МЕХАНИЗМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПКРСКИ

Оценка суммарных затрат на реализацию ПКРСКИ

Суммарные затраты на реализацию всего комплекса мероприятий ПКРСКИ 2011-2020 составляют 0,05 млн.руб.

Табл.11.1. Ежегодная структура стоимости мероприятий ПКРСКИ, тыс.руб.

| Показатель | Сумма | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утилизация (захоронение) ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газоснабжение | 950,0 |  |  |  | 350,0 | 600,0 |  |  |  |  |  |
| Итого затраты | 950,0 |  |  |  | 350,0 | 600,0 |  |  |  |  |  |

Максимальный годовой размер инвестиций по ПКРСКИ достигает 600,0 тыс.рублей   (2015г.) Финансирование этого проекта планируется из  районного бюджета – 468,0 тыс.рублей, из областного бюджета – 123,0 тыс.рублей.

Выводы:

Итоговая экономическая эффективность мероприятий ПКРСКИ Серафимовичского р-на является отрицательной. Инвестиции в целом не окупаются.

Таблица 12.1. Затраты и эффекты по всем мероприятиям ПКРСКИ

| Показатель | Сумма | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвестиции (с НДС) (со знаком -) |
| Итого капитальные затраты, т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изменение доходов ОКК (с НДС) (+увеличение/-снижение): |
| Итого доходы ОКК, т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изменение затрат (с НДС) (-увеличение/+экономия): |
| Изменение затрат на топливо, т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изменение затрат на электроэнергию, т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изменение затрат на воду, т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изменение затрат на теплоэнергию, т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого изменение затрат на ТЭР: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изменение эксплуатационных затрат (ремонт, содержание, прочие накладные), т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изменение затрат на персонал (ФОТ+ЕСН), т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого изменение эксплуатационных затрат, т.р.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого изменение затрат, т.р.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Чистый денежный поток, т.р.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дисконтированный денежный поток за период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 12.2. Эффективность инвестиций по ПКРСКИ

| Показатель | Величина |
| --- | --- |
| Суммарный чистый денежный поток (NCF), т.р. |  |
| Простой срок окупаемости (PBP), т.р. |  |
| Чистая приведенная стоимость (NPV), т.р. |  |
| Экономическая внутренняя норма доходности, % |  |